## Daftar Peralatan Inspeksi
|  |  | Daftar Peralatan Inspeksi |  |  | No Dok | :
[6 empty] | Revisi | :
[6 empty] | Tanggal | :
[6 empty] | Halaman | :
Disusun Oleh : |  | Bekasi, Tanggal |  |  | Disetujui Oleh : |  |  | Bekasi, Tanggal
Warehouse Manager |  |  |  |  | Direktur Teknik
Jenis Inspeksi | Peralatan (Nama, Identifikasi, Produsen, Daerah Kerja) |  |  | Status Kalibrasi
|  |  |  | Lembaga / Laboratorium | Tanggal Kalibrasi Terakhir |  | Jadwal kalibrasi | Status Kepemilikan | Status Posisi Barang
| Nama : UT Thickness |  |  | Laboratorium Direktorat Metrologi Bandung | 2019-06-01 |  | 2020-06-01 | Milik Sendiri
Identifikasi : TT130
Produsen : Time
Kapasitas Kerja : 1-225 mm/0,1 mm
No. Seri : 0000025273000001
Nama : High Voltage Insulation Tester
No. Seri : W0418373
Nama : Digital Earth Clamp Tester
No. Seri : 8341894
Nama : Infrared Termo Gun
No. Seri : E5011000083
Nama : Coating Thickness
No. Seri : RE10628
Nama :Vibration Meter
Identifikasi : VB - 8200
Produsen : Lutron
Kapasitas Kerja : -
No. Seri : Q 959685
Nama : Sound Level
Identifikasi : Class 2
Produsen : -
Kapasitas Kerja :
No. Seri : FJ 2642942
Nama : Digital Earth Tester
No. Seri : E8180442
Nama : Sound Level Meter
No. Seri : 10394341
Nama : Vibration Meter
No. Seri : T. 008337
Nama : Ultrasonic Thickness Gauge
No. Seri : 2937346
Nama : Manometer Digital
No. Seri : I. 567203
Nama : Pressure Gauge 3000 psi
No. Seri : PL45-D 0118